暑假校园安全隐患排查结果隐患整改物资清单

| 序号 | 名称（型号） |  |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 芬芳苑三栋楼顶消防水管 维修 |  | 65马钢弯头 | 2 |
|  |  |  | 压力表 | 1 |
|  |  |  | 压力表弯管 | 1 |
|  |  |  | 65消防栓 | 1 |
|  |  |  | 65无缝钢管 | 1 |
|  |  |  | 水泥沙子 | 1 |
|  |  |  | 人工 | 4 |
| 2 | 消防控制室赋安报警主机2回路子板（JB-LBZ2-FS5120）185102DZ000169 |  |  | 1 |
| 3 | 消防控制室海湾报警主机总线盘故障（维修） |  |  | 1 |
| 4 | 体育馆集中应急照明控制箱主板控制主板 |  |  | 1 |
| 5 | 实训楼2路应急照明线路短路维修（人工） |  |  | 6 |
| 6 | 学生宿舍 应急照明：LT-ZFZD-E5W-3A型、疏散指示：LT-BLZD-T1LROE5W-A型 | 桃李苑 | 应急照明灯 | 6 |
|  |  |  | 疏散指示灯 | 36 |
|  |  | 芬芳苑 | 应急照明灯 | 15 |
|  |  |  | 疏散指示灯 | 76 |
|  |  | 华枝苑 | 应急照明灯 | 5 |
|  |  |  | 疏散指示灯 | 16 |
| 7 | 体育馆 （应急照明、疏散指示型号同上） |  | 应急照明灯 | 6 |
|  |  |  | 疏散指示灯 | 22 |
| 8 | 图书馆 （应急照明、疏散指示型号同上） |  | 应急照明灯 | 10 |
|  |  |  | 疏散指示灯 | 13 |
| 9 | 教学楼1-4栋 （应急照明、疏散指示型号同上） |  | 应急照明灯 | 50 |
|  |  |  | 疏散指示灯 | 76 |
| 10 | 行政一办交通路口凸面镜 |  |  | 1 |
|  | 合计 |  |  | 22950 |

保卫处

2025年10月27日